함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(12월8일~12월9일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	12월9일(화)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	316,268	317,242	305,581	304,789	감974	증10,687	증11,479
공릉1중블록	50,999	62,626	25,334	27,923	감11,627	증25,665	증23,076
공릉2중블록	129,694	122,454	225,273	123,253	증7,240	감95,579	증6,441
월계1중블록	51,317	53,710	53,408	54,201	감2,393	감2,091	감2,884
월계2중블록	49,747	43,947	-29,692	64,742	증5,800	증79,439	감14,995
북악4중블록	34,511	34,505	31,258	34,670	증6	증3,253	감159

【단위 : ㎥】

구분	12월8일(월)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	317,242	330,297	325,593	321,077	감13,055	감8,351	감3,835
공릉1중블록	62,626	63,851	26,829	31,003	감1,225	증35,797	증31,623
공릉2중블록	122,454	125,638	241,397	117,610	감3,184	감118,943	증4,844
월계1중블록	53,710	57,872	54,872	61,464	감4,162	감1,162	감7,754
월계2중블록	43,947	47,945	-30,280	73,699	감3,998	증74,227	감29,752
북악4중블록	34,505	34,991	32,775	37,301	감486	증1,730	감2,796

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′14.12.08~′14.12.09) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	김영훈		북부수도사업소장	12/10 이종백
협조자
시행	시설관리과-18473	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번동 377 북부수도사업소	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개