		강서수도사업소
CU********0*******A07***************E0500-1&
수신자		************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 알림

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 ***님께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 현장검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

성명	***
주소	*********************************************************
민원내용	수질검사 신청

검사자	직급 :		주무관	성명 :		김영보	채수일자		2014년 12월 10일
검사일자	2014년 12월 10일						처리일자		2014년 12월 10일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.6			0.21			0.17			0.01
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.03
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수돗물 음용여부 확인을 위한 수질검사	수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 안심하고 음용하시기 바랍니다.	수질검사 결과서 현장배부

※ 수질검사서는 내부 품질관리용이므로 상업적, 법적, 외부기관 제출 등 타 용도로 사용할 수 없습니다.  끝.

								강서수도사업소장
주무관							김영보				수질팀장					김철					행정지원과장					12/10 이만섭
협조자
시행			행정지원과-24304										(						)		접수												(						)
우	158-885					서울특별시 양천구 목동동로 155																/
전화		02-3146-4452							/전송			02-3146-4658					/	kybson48@seoul.go.kr													/	부분공개(6)