함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	성동구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	하천점검 결과 지적사항 조치계획 제출

1. 안전치수과-25044(2014.12.04.)호와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 시행한 점검결과 우리 본부에서 시행중인 현장의 지적사항에 대하여 아래와 같이 조치할 계획임을 알려드립니다.

가. 점검 지적사항

연번	공사명	발주기관	지적사항	조치계획
1	중랑천 횡단 상수도관 이설공사	상수도사업본부	공사차량 진출입시 자전거도로 훼손우려	- 상시 모니터링하여 자전거 통행이 지장이 없도록 파손시 즉시 포대아스콘으로 복구 조치계획 - 주요 공사완료 후 자전거도로(L=300m) 및 보행자도로(L=250m) 칼라투수콘으로 복구계획임

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	정연준		시설과장	전결 12/10 김인규
협조자
시행	시설과-7385	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1495	/전송	3146-1529	/	jyj135@seoul.go.kr	/	대시민공개