아리수 마을 음수대 수질검사 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	12/10 서경만

아리수 마을 음수대에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.    12.    10.

보고자   주무관 강구일

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 아리수 마을 음수대 수질검사

□ 출 장 일 : 2014. 12. 10(수)

□ 출 장 자 : 수질팀 1명(7급 강구일)

□ 출장내용 : 현장 수질검사실시 및 수질검사 결과표 부착

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사수량	검사실적			비 고
				적합	부적합	염소부족
1	용산구 이촌2동 411 (동아그린아파트)	현장 수질검사	2지점	2	0	0

□ 조사자의견

- 현장 수질검사 결과는관련부서에 통보하고자 함

붙임    수질검사 내역서 1부.  끝.