『함께 만드는 119! 함께 나누는 119』
	용산소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	기초소방시설(단독경보형감지기) 일제정비 결과보고

1. 관련내용

○ 예방과-12339(2014.10.23.)호 “기초소방시설(단독경보형감지기) 관리카드 일제정비 계획 시달(특수시책)”

○ 예방과-12805(2014.11.3.)호 “기초소방시설(단독경보형감지기) 일제정비 재강조 지시 시달(특수시책)”

○ 후암119안전센터-5332(2014.11.4.)호 “기초소방시설(단독경보형감지기) 일제 정비 계획”

2. 위와 관련 서민들의 화재없이 안전한 삶을 위하여 우리서 관내 저소득 취약계층에 무료 보급한 기초소방시설(단독경보형감지기) 유지 보수 및 일제 점검·정비 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 기  간 : 2014.11.04. ~ 12.05.(기간중30일)

나. 대  상 : 120세대 중 단독경보형감지기 120개소

다. 결  과 : 붙임참조

확인결과(120)		정비내용(61)		미설치 현황(82)
설치	미설치	감지기교체	베터리교체	이사	사망	철거	기타 등
38	82	38	23	48	0	2	32

붙임 :  1. 기초소방시설(단독경보형감지기) 일제정비 결과 보고서식 1부.

2. 기초소방시설(단독경보형감지기) 관리카드 작성 서식 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	정찬국		1팀장	석기원		센터장	12/11 최규전
협조자
시행	후암119안전센터-5961	(		)	접수		(		)
우	140-901	서울 용산구 후암로 34 (후암동244-54)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02175340119	/전송	02755621345	/		/	부분공개(6)