아리수품질확인제 수질검사 일일보고

결재	수질팀장	행정지원과장	강남수도사업소장
	김인학	代문인환	12/11 김광식

아리수 음용률 향상 및 우수성 홍보를 위해 아리수 품질확인제 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

2014. 12. 10(수)

보고자 : 공업6급  김 인 학

----------------------     아       래     ------------------------------------

□ 검사일자 : 2014. 12. 10(수)

□ 검사대상 : ********** 및  수질민원신청 수질검사

□ 검 사 원 : 기간제 근로자 11명(아리수 품질확인제) 및 직원 2명(수질검사 신청가구 민원)

□ 검사항목 : 5개항목(탁도, 잔류염소, pH, 구리, 철)

□ 검사결과

○ 아리수 품질확인제(년목표 28,363개소)

검 사 일	방 문 가구수	검 사 건 수			미 검 사 건 수			방문대비 검사이행률 (%)	부적합현황
		계	적합	부적합	계	검사 거부	부재		계	개선 완료	미개선
‘14.12.10	42	42	42		-	-	-	100
누 계	59,351	27,909	27,849	60	31,442	2,061	29,381	46.9	63	63	-

○ 수질검사 신청가구 민원

검 사 일	민원접수 건 수	수 질 검 사 결 과			비 고
		계	적 합	부 적 합
‘14.12.10	2	2	2	-
누 계	523	523	520	3	개선완료 : 3

□ 아리수 품질확인제 추진사항 등

○ 검사가구 중 수질 부적합  63가구 조치내역

- 개선완료 후 재수질검사 결과 적합 63가구

․ 일반주택 3(옥내배관 교체), 은마아파트 44(옥내배관 갱생공사),은마아파트 10(초기수 퇴수후 음용 안내)

개포현대2차아파트 6(공용배관 교체공사)

○ 2014년 품질확인제 검사목표(28,363건) 대비 2014.12.10일 현재 연 목표 100% 달성. 끝.