함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	서울특별시장(감사담당관)
(경유)
제 목	감사결과 처분 요구사항에 대한 조치결과 보고

1. 감사담당관-15672(2014.11.4.)호와 관련입니다.

2. 『남부수도사업소 기관운영감사』 결과 처분 요구사항에 대한 조치결과를 붙임과 같이 보고드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 처분요구사항 : 제도개선 요구

- 수도사업소 휴대용 유량계 교정검사 실시를 전문기관에 교정   검사를 받지 않아 유량 측정값에 대한 신뢰성 확보가 부족하니 교정검사 실시 검토

나. 이행실태 조치결과

- 수도사업소 휴대용 유량계 계측 신뢰성 확보를 위하여 본부 누수  방지과에서 비교측정 총괄 관리하도록 『유량계 업무처리지침』 개정

※ 유량계 업무처리지침 2차 개정(2014. 9. 1.)

- 2015년 유량계 교정검사 및 유지관리 용역 사업 내역에 수도사업소  휴대용 유량계 교정검사 물량을 포함하여 예산편성

※ 2015년도 예산(안) 사업별 설명서 172 page

붙임 : 1. 감사결과 조치사항 1부.

2. 조치결과 자료 1식. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	차경호		누수방지과장	강신재		시설안전부장	12/11 이규상
협조자
시행	누수방지과-8012	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동) 시설안전부	/
전화	3146-1514	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개