함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	노량진배수지 근무일보 보고(2014.12.10)

1. 노량진 배수지 운영 근무일보를 별첨과 같이 보고 합니다.

가. 근무일자 : 2014. 12. 10

나. 점 검 자 : 김석웅, 김영국, 안오순

다. 점검결과 : 이상없음

시설물명	순찰시간	점검결과 및 조치사항	비고
노량진 배수지	09:10	순찰점검 결과 이상없음
대방 배수지		CCTV 감시 결과 이상없음
상도 배수지	14:20	순찰점검 결과 이상없음
금천 배수지		CCTV 감시 결과 이상없음
상도3 가압장		CCTV 감시 결과 이상없음
독산 배수지		CCTV 감시 결과 이상없음

※붙임 : 1. 전자결재 일보             1부.

2. 대형배수지 수위현황       1부.

3. 금천배수지 수위현황       1부.

4. 무인가압장 운전일지       1부.

5. 노량진배수지 운전일지     1부.

6. 대방배수지 급수일보       1부.

7. 상도배수지 급수일보       1부.

8. 낙성대 외 7개소 급수일보  1부.

9. 봉현배수지 급수일보       1부.

10. 상도3가압장 급수일보      1부.

주무관	이명동		기전팀장	오준식		시설관리과장	12/11 우종근
협조자	주무관	김영수		주무관	최경호		주무관	박병환
주무관	박종한
시행	시설관리과-27974	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-4679	/전송		/	mdlee212@seoul.go.kr	/	대시민공개