작업일지(12/10)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	12/11 우종근
2014년 12월 10일 수요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 :  맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 시설물공사(노후밸브) 건. 대림동 703-2번지. 외2개소 밸브조절 7개소. 가동밸브 교체공사함. 2. 유관기관 공사건 대림배수분구 공사 관련 대림동 1035-11번지 하수관로 공사 입회.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	7	546
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		24
누수복구, 불용관,훈련		17
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사		53
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		38
유관공사	1	30
재개발, 재건축		31
소블록 배관망정리
봉사, 배관도 점검		36
비굴착,수탁 ,시비		19
기타
이설건,동파		2
음수대		2
퇴수작업,