출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	12/11 이만기

	명에 의하여 고객신청 수질검사 및 수질자동측정기 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 11.
보 고 자 : 환경8급 성명 : 성민재

보       고       내       용

일    시

2014년 12월  10일  10:00 ~ 16:00

건    명

수질민원처리 및 수질자동측정기 점검 결과 보고(12월10일)

출장자

공업6급 이해원, 공업7급 유정미, 환경8급 성민재

내용

○ 수질민원처리

- 광진구 중곡동에서 수질검사 접수되어 현장 방문.

퇴수 후 5항목 수질 검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하며 직접 음용

하여도 안전하다고 설명.

- 성동구 행당동 59개항목 수질검사와 관련하여 상수도연구원 직원과 동행

하여 시료채수 및 실험 의뢰. 퇴수 후 5항목 수질검사 결과는 먹는물

수질기준에 적합.

측정항목 (단위)	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	pH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)
중곡동	0.05	0.34	6.90	0.00	0.16
행당동	0.03	0.32	6.89	0.00	0.00

○ 수질자동측정기 정기 점검

- 수질자동측정기 유지보수업체와 동행

- 점검지점 : 상수도연구원, 아차산배수지, 아차산소배수지, 중곡119안전

센터, 용마산배수지, 용마산소배수지, 중랑캠핑숲, 중랑소방서, 상봉초등

학교, 신묵초등학교, 동대문소방서, 서울시립대학교

- 특이사항 : 수질자동측정기 모두 이상없음.

끝.

비  고