문서번호	기전과-11568
결재일자	2014.12.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
구희천		12/11 장경옥
협 조	주무관			이종관
	주무관			이상기
	주무관			민병도
	주무관			엄인영
	주무관			유지태

2014년 터널기전시설유지보수공사 예비 준공검사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  12.

서부도로사업소

(기전과)

2014년 터널기전시설물 유지보수공사 예비 준공검사 보고

2014년 터널기전시설물 유지보수공사(연간단가)에 대한 예비준공(2차기성)검사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 터널기전시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014.03.05. - 2015.2.28

○ 계약금액 : 금186,531,750원

○ 전회기성 청구금액 : 금110,560,000원

○ 금회기성 청구금액 : 금75,971,750원

○ 공사개요 : 전기안전공사 지적사항 보수

○ 도 급 자 : 수림전력(주)   ******

□ 예비준공검사

○ 일  시 : 2014.12.8. ~12.11

○ 장  소 : 남산1, 2, 3호 및 금화터널,

○ 입회 및 검사자

- 1호터널 : 이종관, 구희천,

- 2호터널 : 민병도, 구희천,

- 3호터널 : 이상기, 구희천,

- 금화터널 : 엄인영, 유지태, 구희천

○ 예비준공검사내용 : 전선이격거리 적정 여부, VTS 작동상태 점검, 영상전송상태 점검, 절연유 교체후 소음 및 발열상태점검, 개구부 밀폐등

○ 지적사항 및 조치 결과 : 없음