하자검사조서 (2013년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가))

문서번호	기전과-15474
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		기전과장
		최승호		한영호		12/11 박재경

공사명	2013년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)
계약자	㈜세명종합전력 대표 오종국
계약금액	금26,150,000원 (금이천육백일십오만원정)
계약일자	2013. 02. 25
하자담보 책임기간	2014. 02. 28 ~ 2015. 02. 27
하자검사	2014. 12.11				검사결과		이상없음
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제70조 및 「같은법」시행규칙 제69조에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 하였음.
2014년 12월 11일
검 사 자		기전	과	지방공업주사보		직		성명	최승호		최승호
검 사 자		기전	과	지방전기운영주사보		직		성명	하상철		하상철

하자검사 점검내용

▢ 작업현황

- 램프,안정기 교체 177개소

- 등기구 세척 233 개소

- 누전선로 복구 20 개소

연 번	공 종	검 사 내 용	검사결과	비 고
1	램프,안정기교체	• 교체램프 점등상태 • 교체안정기 기동상태 • 조명등기구 상태 점검	이상없음
2	세척,누전선로 보수	• 등기구 청결상태 • 누전선로 복구상태 점검 등	이상없음