	동대문소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 현장 확인 결과 보고(용두)

〇 현장지휘대-12191(2014.11.28.)호 “소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 현장확인 지시”와 관련하여, 우리119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 18개소 (도색 16, 보온 2)

나. 방    법 : 각 공사대상 별 육안, 촉지 검사

다. 확인내용 : 도색 및 보온공사 과업지시서에 따른 공사 시공 여부

라. 확인결과 : 이상없음

붙임  보온 및 도색 결과(용두) 1부.  끝.

	용두119안전센터장
담당자	이윤성		1팀장	代이수창		119안전센터장	12/11 김종성
협조자
시행	용두119안전센터-6932	(		)	접수		(		)
우	130-820	서울 동대문구 왕산로 76(용신동 112-4)	/
전화	02-928-0119	/전송	02-929-1191	/	0103256@seoul.go.kr	/	부분공개(5)