출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	신재경	12/11 조상덕

	명에 의하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 12. 11
보 고 자 : 시설운영관리 7급 성명: 신재경

보 고 내 용
일 시	2014. 12.11. 10:00 ~ 16:00
건 명	출장결과 보고서
내용	□ 출장지 사업소 관내 □ 출장목적 -수도계량기 보온상태점검 □ 점검결과 ○ 복도식 아파트수도계량기 보온덮게 상태확인 및 설치점검 - 마포구 도화동 현대APT 351 번지 5개동 - 서대문구 대현동 럭키APT 2개동
비 고