보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김병주	代전성호	12/11 장종욱

제 목 : 유수장애 시설물 확인보고(합정동 376-40)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 미확인 유수장애 시설물 현황

주소	장애 시설물	하수박스	관련문서
합정동 376-40	D=50mm/미확인	1.5m*1.2m	치수과-23241(2014.12.09.)호

□ 보고내용

- 현장위치 및 사진

위 치 도	사 진

- 본 유수장애 시설물은 마포구청 치수과에서 ‘13년에 상수도관으로 통보한 시설물로서,

당시 현장조사하여 상수도관이 아님을 회신한 시설물로,

- 치수과 주관 「제10차 유수장애 담당자 회의(‘14.12.4.)」시까지도 어떤시설물인지

확인이 되지않아 치수과에서 유관기관에 재확인요청한 상황임.

□ 조치 의견

- 상기 내용으로 본 유수장애시설물은 상수도시설물이 아님을 마포구청에 재통보코자합니다. 끝.