	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	창의2관 냉난방기 고장 발생 보고

1. 소방행정과-371(2014.01.09.)호 『2014년도 세출예산 편성 결과 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 본관 창의2관에 설치된 시스템 냉난방기 고장발생 내역을 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2014.12.11.

나. 설치장소 : 본관 창의2관

다. 고장 내용

- 실외기 5개중 2개 미작동으로 난방 불가

- CH 01 에러메시지 뜨면서 작동불가

라. 조치사항 : LG전자 서비스센터(T.1544-7777)에 고장 수리의뢰.  끝.

★담당자	김희철		시설운영팀장	안서용		교육지원과장	12/11 김병로
협조자
시행	교육지원과-15755	(		)	접수		(		)
우	130-070	서울 서초구 서초동 남부순환로 340길 29	/
전화	02)2106-3632	/전송	02)2106-3699	/	kimej523@seoul.go.kr	/	대시민공개