문서번호	시설관리과-18602
결재일자	2014.12.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장
배용우	김충완	12/11 김영훈
협 조

가압장 및 배수지 유지관리 물품 구매계획

2014. 12.

북부수도사업소

시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

가압장 및 배수지 유지관리 물품 구매계획

우리사업소에서 관리하고 있는 가압장, 증압장, 배수지 및 유량계 기전설비 유지관리에 필요한 물품을 아래와 같이 구매하여,기전설비 운영관리에 만전을 기하고자 함.

■ 기전설비 현황(총77개소)

가압장		증압장	배수지		유량계			비고
고압	저압	저압	지역(대)	소	구 역	중블럭	가(증)압장
1	7	24	2	6	3	5	29
8		24	8		37

■ 구매 방법

건   명 : 압력전송기(10KG)외 9종 구매

소요금액 : *******

계약방법 : ******

계 약 자 : ************

수의계약사유 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령제25조1항5호및제30조

1항2호에의거, 물품구매 가격이 소액으로 최저가 업체에 구매하여 가압장

유지관리업무에 만전을 기하고자함.

예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,재료비,일반재료비

■ 구매 내역

연번	자 재 명	규 격	구매 수량	단위	용 도	비고
1	압력전송기	0-10KG 4-20mA	20	개	유지보수자재
2	압력전송기	0-20KG 4-20mA	10	개	〃
3	전원용SPD	SJ-2204PRE	5	개	〃
4	신호용SPD	PTSA-DS2 24V	5	개	〃
5	통신용SPD	PTSA-DS2 48V	5	개	〃
6	작업등	10M	5	개	〃

연번	자 재 명	규 격	구매 수량	단위	용 도	비고
7	EL램프	20W	50	개	유지보수자재
8	PLC메모리밧데리	리튬3.6V	50	개	〃
9	헤드랜턴	코베아새턴	10	개	〃
10	슬리퍼	월드컵	5	켤레	〃

■ 향후 계획

물품구매 계약의뢰 : 2014.12.12

물품납품 및 검수  : 2014.12.19.  끝.