물품매입(소모품·비품)요구서

★주무관		시설관리팀장	총무과장			아래와 같이 매입( ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : )
채충일		최석기	12/11 이혜경
협 조	계약2팀장
	홍연화

건 명 :			냉난방기 조달구매(제3자단가 - 청계별관)													시 행		총무과-33276				(					)
조직	행정국총무과	정책사업	행정 지원 체계 강화	단위사업	청사 관리		세부사업	시청사 및 영조물 관리		편성목	공공 운영비		통계목	공공 운영비		접 수						(					)
																수신자		재무과장
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명				규 격			단위명칭		수량	단가			소요경비 추 정 액		용 도		에너지 효율등급		녹색제품			중소기업 제 품		장애인 생산품
																			유무	등급	유무		구입 여부	여부	구입 여부	유무		구입 여부
22713522		실외기				냉방14.5난방16.3			대		1	1,951,000			1,951,000		교육장 등 냉난방
22713521		실외기				냉방16.0난방18.0			대		3	2,059,000			6,177,000		〃
22718765		실내기				냉방3.2 난방3.6			대		1	441,000			441,000		〃
22718775		실내기				냉방7.2 난방8.1			대		1	668,000			668,000		〃
22718776		실내기				냉방8.3 난방9.3			대		6	687,000			4,122,000		〃
22713513		실외기				냉방7.2 난방8.6			대		2	825,000			1,650,000		〃
22713506		실외기				냉방13.0 난방15.0			대		1	1,477,000			1,477,000		〃
22713505		실외기				냉방14.5 난방16.7			대		1	1,522,000			1,522,000		〃
22718818		실내기				냉방7.2 난방8.6			대		2	560,000			1,120,000		〃
22718822		실내기				냉방13.0 난방15.0			대		1	671,000			671,000		〃
22718823		실내기				냉방14.5 난방16.7			대		1	686,000			686,000		〃
22724061		룸컨트롤러세트							개		12	48,500			582,000		〃
20469354		Y분기관							개		4	52,100			208,400
21567236		냉난방기설치				기본			식		12	588,700			7,064,400		〃
10061680		냉매관및설치				Φ12.7			m		190	6,000			1,140,000		〃
10061682		냉매관및설치				Φ15.88			m		190	7,080			1,345,200		〃
10061684		냉매관및설치				Φ20			m		336	8,600			2,889,600		〃
20373317		냉매관및설치				Φ25			m		336	10,470			3,517,920		〃
20373322		PVC 드레인관				φ32			m		522	6,000			3,132,000		〃
20373320		배관커버설치							㎡		67	22,100			1,480,700		〃

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수량	단가	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹색제품		중소기업 제 품		장애인 생산품
								유무	등급	유무	구입 여부	여부	구입 여부	유무	구입 여부
10061686	전선및전선관	룸컨트롤러	m	360	6,400	2,304,000	냉난방용
20912089	커버트레이	노출배관	조	96	43,600	4,185,600	〃
22271362	실외기받침대		대	8	35,200	281,600	〃
계						48,616,420
수수료	0.54%					262,520
합 계						48,878,940
위 물품을 12월 31일까지 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울특별시 재무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.

총 무 과 장