함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	도로포장복구 의뢰(순찰적출)

영등포구 관내 시설물 순찰 및 점검시 적출한 맨홀주변 포장 침하에 대하여, 아래와 같이 포장복구를 의뢰하오니 시민불편이 없도록 조속히 복구하여 주시기 바랍니다.

연번	위 치	포 장 종 류	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	예산과목	비 고
1	신길동20-169	A-2	2.0	2.0	4.0	노후밸브 교체비	깨진 아스팔트 걷은후 맨홀높이에 맞게 포장 요청

붙임 : 위치도(사진) 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	이승영		주무관	김태식		시설관리과장	12/11 代고신석
협조자
시행	시설관리과-28053	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4599	/전송		/		/	대시민공개