출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	12/11 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014.12. 11
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	PH	탁도
2014-12-11	14MT-06002	양천구-01-저수조	신월로 165	내외약국	영등포	0.26	7.2	0.07
2014-12-11	14MT-06003	양천구-02-저수조	목동동로12길 11	주니어랩영어스쿨	영등포	0.27	7.2	0.07
2014-12-11	14MT-06004	양천구-03-저수조	목동중앙로 9	목동대원칸타빌3단지	영등포	0.24	7.2	0.07
2014-12-11	14MT-06005	양천구-04-직수	오목로 313	오목경로당	영등포	0.28	7.2	0.06
2014-12-11	14MT-06006	양천구-05-직수	목동중앙본로2길 13-11	새말경로당	영등포	0.26	7.2	0.06
2014-12-11	14MT-06007	양천구-06-직수	목동중앙북로8길 76	백석경로당	영등포	0.27	7.2	0.06
2014-12-11	14MT-06008	양천구-07-직수	목동중앙남로4길 20	정목경로당	영등포	0.26	7.2	0.07
2014-12-11	14MT-06009	양천구-08-직수	남부순환로63길 16-4	곰달래경로당	영등포	0.29	7.2	0.06
2014-12-11	14MT-06010	양천구-09-직수	오목로1길 10	소망경로당	영등포	0.26	7.2	0.06
2014-12-11	14MT-06011	강서구-01-저수조	공항대로42길 23-19	강서청소년회관	영등포	0.25	7.2	0.07
2014-12-11	14MT-06012	강서구-02-직수	곰달래로 79	화곡1동공부방	영등포	0.26	7.2	0.07
2014-12-11	14MT-06013	강서구-03-저수조	곰달래로 184	샘물패션	영등포	0.24	7.2	0.07
2014-12-11	14MT-06014	강서구-04-저수조	방화대로48길 40	방화2종합사회복지관	영등포	0.25	7.2	0.07
2014-12-11	14MT-06015	강서구-05-직수	월정로20길 38	곰달래경로당	영등포	0.27	7.2	0.06
2014-12-11	14MT-06016	강서구-06-저수조	금낭화로19길 7-3	능말경로당	영등포	0.29	7.2	0.06
2014-12-11	14MT-06017	강서구-07-직수	등촌로39마길 3	능안경로당	영등포	0.25	7.2	0.07
2014-12-11	14MT-06018	강서구-08-저수조	양천로28길 12-9	동부경로당	영등포	0.27	7.2	0.07
2014-12-11	14MT-06019	강서구-09-직수	방화대로37길 47-5	방화구립경로당	영등포	0.25	7.2	0.07
2014-12-11	14MT-06020	강서구-10-직수	남부순환로19길 105	신광명경로당	영등포	0.24	7.2	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(양천구, 강서구) : 14MT- 06002 ~ 14MT- 06020).  끝.