	마포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 도색 및 보온공사 현지확인 결과보고(서교)

1. 관련근거

가. 현장지휘대-11971(2014.11.28.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사(감독)조서 작성 제출』

나. 서교119안전센터-5241(2014.12.01.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사 현지확인 계획(서교)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 서교119안전센터에서 소방용수시설 도색 및 보온공사 현지확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2014. 12. 1(월) ~ 12. 11(목)

나. 대  상

구 분	계	도 색						보 온
		지상		지하		급수탑
		양호	불량	양호	불량	양호	불량	양호	불량
서교	61	15	․	35	․	1	․	8	2

붙임 1. 준공검사(감독)조서 1부

2. 도색 및 보온 세부 현황 1부.  끝.

	서교119안전센터장
담당자	김병국		1팀장	최도숙		센터장	12/11 장경훈
협조자
시행	서교119안전센터-5437	(		)	접수		(		)
우	121-893	서울 마포구 양화로 60(서교동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화		/전송	02-324-0119	/		/	대시민공개