문서번호	정수과-9602
보존기간	년
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	정수과장
장은진		이용은	12/11 현인식
협조

막여과 약품수불대장(2014년 12월10일)

구분일자	PAC (17%, ℓ)						NaOCl (12%, ℓ. 비중1.2)						황산 (93%, ℓ. 비중1.832)						가성소다 (20%, ℓ, 비중1.2)						비고
	침지식			가압식			침지식			가압식1,963			침지식			가압식			침지식			가압식
	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고
	전년도 이월량		1,706			1,940			1,045			2,600			5,933			1,475			1,440			1,134
1일		215	1,491		137	1,803		157	888		89	2,511		0	5,933		0	1,475		0	1,440		0	1,134
2일		235	1,256		137	1,666		47	841		44	2,467		0	5,933		0	1,475		0	1,440		0	1,134
3일		187	1,069		118	1,548		462	379		0	2,467		0	5,933		0	1,475		36	1,404		0	1,134
4일		139	930		137	1,411		0	379		0	2,467		18	5,915		0	1,475		0	1,404		0	1,134
5일	1,245	36	2,139	1019	118	2,312		0	379		0	2,467		0	5,915		0	1,475		227	1,177		0	1,134	입고
6일		223	1,916		117	2,195		0	379		0	2,467		0	5,915		0	1,475		0	1,177		0	1,134
7일		251	1,665		137	2,058		0	379		0	2,467		0	5,915		0	1,475		0	1,177		0	1,134
8일		215	1,450		59	1,999		0	379		0	2,467		0	5,915		0	1,475		0	1,177		0	1,134
9일		175	1,275		0	1,999		306	73		128	2,339		0	5,915		0	1,475		0	1,177		0	1,134
10일		204	1,071		0	1,999	3,878	320	3,631	1,539	0	3,878		61	5,854		0	1,475		129	1,048		0	1,134	입고
11일
12일
13일
14일
15일
16일
17일
18일
19일
20일
21일
22일
23일
24일
25일
26일
27일
28일
29일
30일
31일
계
누계