문서번호	요금과-33627
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		이진우	12/11 설동을
협조

유수율현황보고

2014. 12. 11

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1-10월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014목표	95.00	90.00	97.40	96.80	95.00	93.80	94.40	96.99	96.60
2014실적	95.36	89.31	99.65	97.86	95.60	93.74	93.98	96.97	96.97
목표대비 증 감	0.36	-0.69	2.25	1.06	0.6	-0.06	-0.42	-0.02	0.37

○ 전년대비 누계(1-10월)                                                                                                                        (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014년	95.36	89.31	99.65	97.86	95.60	93.74	93.98	96.97	96.97
2013년	94.72	88.15	97.80	96.97	94.82	92.89	94.09	96.87	97.36
증 감	0.64	1.16	1.85	0.89	0.78	0.85	-0.11	0.1	-0.39

○ 당월(10월) 전년대비                                                                                                                 (단위 : %)

구 분		본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유수율 (%)	2014년	93.48	86.52	92.54	97.84	92.91	93.47	92.87	97.09	94.26
	2013년	93.36	87.96	91.64	97.68	91.69	92.50	94.47	95.30	94.50
	증감	0.12	-1.44	0.9	0.16	1.22	0.97	-1.6	1.79	-0.24

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-10월	976,449	963,408	-13,091	-1.34	102,654	100,422	-2,232	-2.17	-0.83
	9 월	96,388	96,331	-57	-0.06	10,114	9,963	-151	-1.49	-1.43
	10 월	98,280	98,077	-203	-0.21	10,350	10,190	-160	-1.55	-1.34
	11 월	93,587	94,059	472	0.50	9,997	9,919	-78	-0.78	-1.28
조정량	1-10월	924,374	918,670	-5,704	-0.62	100,481	100,068	-413	-0.41	0.21
	8 월	98,231	96,682	-1,549	-1.58	10,170	9,977	-193	-1.89	-0.36
	9 월	91,899	91,853	-46	-0.05	10,618	10,656	38	0.35	+0.40
	10 월	92,020	91,685	-335	-0.36	9,485	9,430	-55	-0.57	-0.21

3. 2014년 12월 유수율향상 T/F팀 회의

○ 회의일시 : 12. 19(금) 16 : 00, 4층회의실

○ 보고사항

- 유수율 총괄팀 : 유수율 총괄 현황 분석 보고

- 조정량 관리팀 : 조정량 증감현황 및 변화 추이 분석보고

- 공급량 관리 1.2팀 : 공급량 관리대책 및 단위사업 추진사항 보고

- 누수탐지팀 : 누수탐지 성과 및 향후 누수탐지 대책 보고

- 기  전  팀 : 유량계 관리 현황 및 향후 관리계획 보고