고압가스 수불부(12.10)

결재	주무관	정수과장
	김유선	12/11 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	시운전	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			27,218						15,645			22,384
12.01		536	26,682		0	0	226	226	15,419		2,352	20,032
12.02		703	25,979		0	0	254	254	15,165		1,952	18,080
12.03		620	25,359		0	0	238	238	14,927		2,192	15,888
12.04		573	24,786	6,300	0	0	234	234	20,993		2,434	13,454
12.05		538	24,248		0	0	216	216	20,777	19,000	2,509	29,945
12.06		489	23,759		0	0	206	206	20,571		2,534	27,411
12.07		464	23,295		0	0	194	194	20,377		2,429	24,982
12.08		533	22,762		7	0	217	224	20,153		3,106	21,876
12.09		485	22,277		5	0	203	208	19,945		3,556	18,320
12.10	6,300	456	28,121		16	0	207	223	19,722		3,667	14,653
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
합계	6,300	5,397		6,300	16	0	2,195	2,223		19,000	26,731