	강동소방서
수신	강동구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	************ 신청에 따른 재협의 결과 회신 (***************)

1. 강동구청 도시계획과-11890(2014.12.08)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 아래 건축물에 대한 『************************』에 대하여 검토결과 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의 대상물

○ 건축주 : ***********************

○ 위  치 : ***************** 일대

○ 용  도 : 공동주택 및 부대복리시설,업무,판매,문화집회

○ 구  조 : 양식 R/C조 지하5층  지상36~40층,  연면적

229,909.35㎡  주건축물 4개동 및 부속건축물 21개동 신축

나. 협의 내용

○ 기 회신한 강동소방서 검토의견서에 대한 조치계획 중, 일부 미반영된 부분(피난대피공간)에 대해서는 차후 설계변경이 있을시 신속하게 대피가 가능한 구조로 설계 반영토록 지도하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
★담당자	류연하		예방팀장	배미순		예방과장	전결 12/11 代배미순
협조자
시행	예방과-17583	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울특별시 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-472-0119	/전송	02-471-2175	/	ryuu119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)