내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인(증축) 업무협의 회신

1. 강서구청 건축과-31703(2014.12.9)호와 관련입니다.

2. 마곡동 91번지(서남물재생센터)에 대한 건축물 사용승인(증축)과 관련하여 귀 구청에서 요청한 협의내용에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가. 시설물 설치 개요

- 근거 : 서남물재생센터 소화가스 공급 및 수급에 관한 협약서(2013.6.27)

- 설치목적 : 소화가스 열병합발전시설 운영

- 사업기간 : 상업개시일부터 20년

나. 시설물 설치 적합여부 : 적합

- 금번 시설물은 서남센터 소화가스를 활용하여 전기와 열을 생산하는 열병합발전시설로써, 환경친화적인 지하1층/지상1층 건축물임

- 생산된 전기는 일반가정에 공급하고 열은 슬러지 처리시설인 소화조 가온용 열원으로 우선 사용.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김태환		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	12/11 이철해
협조자
시행	물재생시설과-15693	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3835	/전송	2133-1043	/	taehwan@seoul.go.kr	/	대시민공개