내 집 내 점포 앞 눈치우기
	관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 하반기 공기충전기 공기성분 분석 결과 알림

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제15조(소방장비의 안전관리)

나. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준고시(소방방재청 고시 제2013-8호)

다. 안전지원과-22419(2014.10.13.)호 “2014년 하반기 공기충전기 공기성분분석 계획”

라. 안전지원과-26543(2014.12.8.)호 “2014년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 결과”

마. 소방행정과-14710(2014.11.25.)호 “2014년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획”

2. 2014년 하반기 공기충전기 공기성분 분석 결과를 다음과 같이 알립니다.

가. 기    간 : 2014.12.2.(화). ~ 12.3.(수)

나. 분석대상 : 공기충전기 5대

다. 결    과 : 양호(5대)

- 세부내역 : 붙임문서 참조

라. 분석방법 : 호흡보호장비정비실(동작)에 보유중인 공기순도분석기 1대를 이용 「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시」에서 정한 “호흡용 공기의 품질기준” 적합 여부 분석

3. 행정사항

가. 현장대응단장 및 각119안전센터장은 공기충전기 위생 상태를 수시로 확인하여 직원 건강관리에 철저를 기하시기 바라며,

나. 고장발생 즉시 사용중지하고 수리하기 바라며, 장비 불능 기간은

동작 호흡보호정비실 공기충전기를 사용하기 바랍니다.

붙임  2014년 공기충전기 자체 공기성분 분석 결과(총괄) 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	각과 및 현장대응단,각 119안전센터
담당자	조철수		장비회계팀장	김시옥		소방행정과장	12/11 代손창오
협조자
시행	소방행정과-15475	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로97 (청룡동,관악소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	884-1192	/전송	875-4373	/	sonamu3119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)