작업일지(12/9)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	12/11 우종근
2014년 12월 9일 화요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 :  맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 누수복구공사(원인자) 건. 대림동 1035-11번지. 불용관PVC D80/D50/D25 누수 하수관로공사중 포크레인 소손임. 밸브8개소 조절로 누수복구완료함. (D80 캡처리임) 2. 아파트동파 예방 홍보건 상도현대 아파트 대방동 주공아파트 1,2 단지 흑석동 청호아파트
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	8	539
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		24
누수복구, 불용관,훈련		17
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사		53
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		38
유관공사	1	29
재개발, 재건축		31
소블록 배관망정리
봉사, 배관도 점검		36
비굴착,수탁 ,시비		19
기타
이설건,동파	1	2
음수대		2
퇴수작업,