문서번호	시설관리과-28206
결재일자	2014.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
최경호		오준식	12/13 代고신석
협 조

동파취약 아파트 점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

남부수도사업소

(시설관리과)

명에의거 동파취약 아파트 현장점검 하고 아래와 같이 보고합니다.

2014.12.12

보고자 : 박병환, 김범철, 정덕윤, 최경호

▢ 점검아파트 : 대방현대1차, 우성2차, 경남아너스빌1차, 신한토탈

▢ 점  검  자 : 박병환, 김범철, 정덕윤, 최경호

▢ 점  검  일 : 2014.12.12.

▢ 점 검 내 용 : 현장조사를 통한 동파 취약 여부

○ 보온덥개(비닐커버) 부착여부

○ 홍보포스터, 방송문안 부착 여부

○ 아파트 관리소장 의견 청취

○ 혹한시 동파예방 안내방송 협조

▢ 점 검 결 과 : 전아파트 관리상태 양호

붙  임  :  1) 동파취약 아파트 관리대장 각 1부

2) 동파취약 아파트 점검표 각 1부

3) 검검결과 사진철 1부.  끝.