문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-8578
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
황서현		허대수	12/12 김상근
협조

-북서울꿈의숲 산림지역 시설물 정비공사-

최종 하자 검사 결과 보고

2014. 12.

중부공원녹지사업소

북서울꿈의숲관리사무소

- 북서울꿈의숲 산림지역 시설물 정비공사 -

최종 하자 검사 결과 보고

『북서울꿈의숲 산림지역 시설물 정비공사』에 대한 최종 하자검사 및 결과에 대하여 보고 드림

■ 관련근거

◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조 제1항

■ 최종 하자검사 대상

◦ 공 사 명 : 북서울꿈의숲 산림지역 시설물 정비공사

◦ 하자담보책임기간 : 2012. 12. 20. ~ 2014. 12. 19.

◦ 계약업체 : 새암조경(주) 류제진

◦ 공사내용

공 정	공사내용	비고
식재공사	스트로브잣 40주, 청단풍 10주, 회양목 250주, 산철쭉 400주
시설물공	조경석쌓기 5.1톤, 수도관 255m
철거 및 폐기물처리	정자 1동 철거 및 폐기물처리 등

■ 하자검사 결과

◦ 검사일자 : 2014. 12. 02.

◦ 검 사 자 : 담당(녹지 7급 황서현), 업무지원(농림운영 6급 최석복)

◦ 검사방법 : 2명 1조 현장조사

◦ 하자사항 : 하자사항 없음

붙임 : 하자검사조서 1부. 끝.