문서번호	시설관리과-33556
결재일자	2014.12.12.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리팀장		시설관리과장	결재
이태원	한상근	최명익		12/12 나태산
협 조

일일 결산일지(12.11. 누수)

2014년 12월 11일 목요일(날씨:맑음)

***	종로구관내 긴급누수복구공사	1. ******* (누수 290) - 스텐 30㎜ 접합부 누수 - 밸브 및 스텐접합 2. ******* (불용 26-1) - 아연 15㎜ 접합부 누수 - 새들잠금 및 새들캡접합 3. 실정 보고서 - 위치 : ******** - 관종 : 노후배수관(85년.D=200㎜)
***	성북구 관내 긴급누수복구공사	1. *********(누수 315) - 아연 15㎜ 접합부 누수 - 밸브 및 스텐접합 2. ********** (누수 316) - 스텐 40㎜ 접합부 누수 - 앵글밸브 및 오사이볼트조임 3. *********** (탐지 48) - 스텐 20㎜ 접합부 누수 - 스텐접합
***	중구, 관내 누수복구공사	1. *******(누수 195) - 굴착하수도 2. ******(탐지 57) - SSP 25㎜ 접합부 누수 - SSP 25㎜ 연결 3. *********(누수 196) 야간 - 굴착 탐지요망
***	용산. 관내 누수복구공사	1. ********(누수 231) - SSP 20㎜ 접합부 누수 - 주철 80/20㎜ 연결 2. *********(누수 232) - SSP 20㎜ 접합부 누수 - SSP 20㎜ 연결