작업일지(12/11)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	12/12 代고신석
2014년 12월 11일 목요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 :  맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 시설물공사 건. 영등포동 29-1번지. 2개소 밸브조절로 , D300/80분기를 신축건 맞이음함. 2. 신축공사장 2차 동파 홍보건 양평동204번지외 2개소 3. 수질 모니터요원 건 여의 나루역 옆 철판 확인결과 옥내시설물임.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	2	548
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물	1	25
누수복구, 불용관,훈련		17
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사		53
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		38
유관공사		30
재개발, 재건축		31
소블록 배관망정리
봉사, 배관도 점검		36
비굴착,수탁 ,시비		19
기타
이설건,동파	1	3
음수대		2
퇴수작업,