	서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	공기조화기(2호기) 고장수리

1. 자원관리과-14489(2014.12.08.)호 「공조기(2호기) 고장발생 보고」와 관련입니다.

2. 위와관련 서울종합방재센터 기전실에서 관리 운영중인 공조기(2호기) 실외기의 잦은 기동으로 인하여 35번에러발생(저압과다 하강) 실외기 및 배관라인 냉매가스 부족으로 인해 아래와 같이 수리 하고자 합니다.

가. 건      명 : 공기조화기(2호기) 고장수리

나. 산출소요액 : 금3,206,500원(금삼백이십만육천오백원)

다. 수 리 내 역 : 배관 누수부분 보수 후 후레온냉매 주입

라. 수 리 목 적 : 연중  청사 온·습도 유지

마. 구매 및 결제방법 : 수의계약(신용카드 결제)

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 4호  바. 해당 물품을 제조ㆍ공급한 자가 직접 그 물품을 설치ㆍ조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우 수의계약에 의한 구매

○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(안전행정부 예규 제65호 2013.12.31.) Ⅳ. 신용카드 및 현금영수증 사용요령에 의거 신용카드결제

○ 결제계좌 : 우리은행 1005-201-305121 (서울종합방재센터)

바. 업 체 현 황

○ 업체명 :  하이엠솔루텍(주) (대표 : 박 정 환 )

○ 주  소 : 서울 영등포구 문래동6가 36번지

○ 연락처 : ☏02-376-0183

사. 계약일 : 통보일로부터 즉시(통보일 : 2014.12.10.)

○ 통보방법 : 전화연락

아. 납품기한 및 장소 : 계약 일로부터 7일 이내 [방재센터 기전실]

자. 검사자지정 : 수리당일 기전실 근무자 2명

○ 서울특별시 공유재산 및 물품 관리조례 제83조 (물품검사 또는 검수자의 지정 및 입회)에 의거 검사자 지정

차. 검 사 방 법 : 관능(입회)검사

카. 예산과목 : 재난관리시스템 인프라구축, 서울종합방재센터 운영, 일반회계, 서울종합방재센터 시설보강 및 유지관리, 공공운영비(100-201-02).

붙임    1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 및 사업자등록증 각1부.  끝.

담당자	박홍준		장비관리팀장	장두익		자원관리과장	12/12 이병은
협조자	담당자	강현모
시행	자원관리과-14715	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 퇴계로 26가길 6	/	http://119.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개