소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과 제출(역촌센터)

1. 대응관리과-10938(2014.12.1.)호 『2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 지시』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 역촌센터 소방용수시설 유지관리를 위한 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

검 수 일	12월 5일	12월 8일	12월 11일	비 고
대 상	지상식30	지하식35	보온25	90개소
검 수 팀	3팀	1팀	1팀
출동대기팀	2팀	3팀	2팀

3. 검수일정

※ 검수결과 : 미도색 7개소→지상식(3개소), 지하식(4개소), 미보온→8개소

붙임  1. 도색공사 완료에 따른 검사결과 보고서식(역촌) 1부.

2.  보온공사 완료에 따른 검사결과 보고서식(역촌) 1부.

3. 도색 및 보온공사 완료에 따른 확인사진 1부.  끝.

	역촌119안전센터장
★담당자	정인섭		1팀장	여문수		119안전센터장	12/12 권오헌
협조자
시행	역촌119안전센터-5917	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개

업무일몰일 : 2014.12.12.