위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신	마포구청장(건축과장)
(경유)
제목	특정건축물신고서 제출에 따른 재협의 회신(상수동 143-1)

1. 건축과-29119(2014.12.09.)호 “특정건축물신고서 제출에 따른 재협의(상수동 143-1)”와 관련입니다.

2. 「특정 건축물 정리에 관한 특별 조치법」 제5조 및 같은법 시행령 제7조(소방에 지장이 없다고 인정되는 대상건축물) 의거  검토한 바, 소방에 지장이 없다고 인정되는 건축물임을 회신합니다.

가. 건물명 : 장용환 건물

나. 건물규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 209.77㎡

다. 주  소 : 서울시 마포구 상수동 143-1

라. 법적내용 : 다른 시설물 등에 설치된 소화전으로부터 20미터 안에 건축물의 전부 또는 일부의 경계선이 포함되는 건축물.  끝.

	마포소방서장
담당자	정석웅		예방팀장	김성칠		예방과장	전결 12/12 판영길
협조자
시행	예방과-18604	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-718-7119	/전송	02-717-1190	/	jsw99@seoul.go.kr	/	대시민공개