내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	항온항습기 배수펌프 성능저하 발생 보고

1. 관련문서

가. 안전지원과-28464(2013.12.27.)호“2014년 소방행정정보시스템 통합 유지보수 추진 계획”

나. 재무과-10665(2014.2.28.)호“[계약체결통보]-2014년 소방행정정보시스템 통합 유지관리 용역”

2. 우리본부 1층 정보통신기계실내 항온항습기 작동이상으로 성능저하가 발생발생되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2014. 12. 12(금)

나. 장    소 : 본부 1층 정보통신기계실

다. 대    상 : 항온항습기

라. 고장내역 : 항온항습기 배수펌프 성능불량으로 교체 필요

마. 수리예상비용 : 금 165,000원

붙임  1. 성능저하 발생 보고서 1부.

2. 견적서 1부.  끝.

★담당자	한상일		전산기획팀장	정재후		안전지원과장	12/12 진준호
협조자	담당자	송기선		담당자	이위수		전문위원	전재필
시행	안전지원과-26980	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	3706-1644	/전송	3706-1619	/	kddany@seoul.go.kr	/	대시민공개