		북부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(수유동 469-139)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003004620	고객접수번호	0952014052020
수용가명	상가공용	민원신청일	2014년 12월 12일
*****	************************************************************
***	***	******	****
*****	****	**	*******
******	********	****	***********
******	*******	*****	***
***	***	*******
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	3kg/cm² / SSP
처리결과	누수부위 수리함

끝.

주무관							연제관				주무관					김만재					시설관리과장					12/12 김영훈
협조자
시행			시설관리과-18686										(						)		접수												(						)
우	142-062					서울 강북구 한천로 935(번2동 377)																/
전화		02-3146-3404							/전송			02-3146-3439					/	jekwan@water.seoul.go.kr													/	부분공개(6)