내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	과천시장(환경사업소장)
(경유)
제목	「과천시 하수도정비기본계획」 변경 관련 의견 회신

1. 과천시 환경사업소-3682(2014.12.04.)호와 관련입니다.

2. 「과천시 하수도정비기본계획」 변경사항과 관련하여 다음과 같이 회신드립니다.

가. 「서울시 하수도정비기본계획(변경)」이 수립중에 있어, 변경사항의 적용에 대한 검토가 필요함

나. 변경계획 상 탄천물재생센터에 연계처리되는 하수량(3,195㎥/일)이‘서울시-과천시 하수처리를 위한 협약(2003)’에서 정한 협약처리량(1,830㎥/일)보다 증가됨에 따라, 향후 하수도정비기본계획 변경 완료 시 변경하수량을 기준으로 협약량을 재조정할 필요가 있음.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김연지		물재생시설팀장	천정남		물재생시설과장	12/12 이철해
협조자
시행	물재생시설과-15810	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3845	/전송	2133-1043	/	yj37@seoul.go.kr	/	대시민공개