문서번호	회현119안전센터-5359
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	1팀장	119안전센터장
김재현	박태열	12/12 최득락

화재현장출동보고서(퇴계로6길3-6 공사장화재)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

[별지 제5호 서식]

화재현장 출동보고서

년        월     연번      발생일시 : 2014 년 12월 12일  11시 28분  금요일

화재번호

2014		12

출동시간 : 11시 28분          도착시간 : 11시 31분

1. 출동대원 및 응답자 (회현119안전센터) ① 출동대원 : 박태열, 박종찬, 김성권, 김종수, 김재현, 조종환, 박재성, 김현철, 김성한 ② 응 답 자 : 박태열, 박종찬, 김성권, 김종수, 김재현, 조종환, 박재성, 김현철, 김성한
③ 확 인 자 :	담당자		계급 소방사		김재현	김재현

2. 현장도착시 발견사항
	건물 외벽과 3층에서 연기가 발생하고 있는 상황
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □기타( 발견되지 않음 ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 □ 흰색 □기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	현장 3층에서 전기배선이 타는듯한 냄새 확인

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □기타 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개 요 ⇒ 해당항목에 대하여 건물의 어느 곳으로 진입하여 어느 부분에서 어떤 방법으로 어떠한
	장비를 사용하고 어떤 식으로 작업을 하였으며, 그 밖의 상황을 자세히 기술
	현장도착시 1대장 박태열 지휘하에 - 소방위 김성권, 소방위 김종수는 3층으로 진입, 동력절단기를 사용하여 건물 내벽을 제거하고 방수, 옥상으로 진입하여 외벽 안으로 방수함 - 소방사 김재현은 3층에서 로프를 이용하여 수관 확보, 옥상으로 진입하여 로프를 이용하여 수관 확보 - 소방위 박종찬, 소방장 조종환은 차량조작 및 방수, 보수 준비 - 구급대는 현장대기
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점:		건물과 건물사이 스티로폼
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■ 없음
	내부 : 없음
	외부 : 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소( 파괴됨 등) 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	① 소방대의 건물 진입방법
	공사장 정문으로 진입

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 □ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )
	특이사항 없음

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비 □ 작동됨 □ 작동 안됨  □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음

② 사용된 소방장비 : 수관, 동력절단기, 다목적도끼, 로프, 와이커플링

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	119안전센터→회현사거리→회현역 유턴→현장도착
	출동상 장애요인 없음

위치도