함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	코리아신탁
(경유)
제목	수질검사 결과통보 및 준공서류 제출요청(합정3구역)

1.코리아시탁 - 2본부(3)-2014-1604호와 관련입니다.

2.위호로 착공계 제출후 공사시행한 「합정3구역 도시환경정비사업중 상수도이설공사」에 대해 공사후 수질검사 결과를 아래와 같이 통보해드리며,

3.준공상세도면을 비롯 일체의 준공서류를 신속히 제출해 주시기 바랍니다.

◆ 수질검사결과

검사지점	검사일시	잔류염소	탁도	판정	비고
합정동 384-32호 다용도밸브	2014.12.8	0.30	0.35	적합

끝.

	서부수도사업소장
주무관	김병주		★주무관	강동철		급수운영과장	12/12 장종욱
협조자
시행	급수운영과-24729	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02-3146-3661	/전송	02-3146-3689	/	qudwn8065@seoul.go.kr	/	대시민공개