투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	한국전력공사 사장
(경유)
제목	가산S/S 배전인출 전력구 공사 착공 관련 조치 요청

1. 귀사 경인건(환)62102-1388(2014.11.21.)호와 관련입니다.

2. 구로, 금천지역의 원활한 전력공급을 위한 배전 수직구 공사착공과 관련하여 우리사업소 인접시설물인 수출의다리 고가에 대한 유지관리를 위하여 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 수출의 다리고가 관련 조치 요청 사항

- 교각 경사계는 전면, 후면, 측면 각 1개소씩 설치하여 교각의  수직도 관리 및 자동화 계측 시행

- 교량받침 초기치 설정 및 거동파악을 위한 계측 보완

- 상부구조는 전단, 휨에 대한 변형율 Gage 설치 계측

- 주요계측지점 및 구조부위 상시 점검을 위한 점검통로 개설

- 비상연락망 구축 및 응급복구 자재, 장비, 인력 등의 보관, 유지관리 시스탬 구축 보완. 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	고흥일		시설보수과장	12/12 김찬구
협조자
시행	시설보수과-5160	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울특별시 영등포구 도림로 145(대림동711)	/
전화	3284-5463	/전송	836-3094	/		/	대시민공개