함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	행정관리과장
(경유)
제 목	병물동 낙하세균 검사결과 통보

1. HACCP 관리기준서(2011.12.15)와 관련입니다.

2. 우리정수센터 병물아리수 생산시설 낙하세균 검사결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 낙하세균 검사결과

구 분	HACCP 기준 (1급청결구역)	검사 위치 및 결과			판 정	비 고
일반세균 (CFU/㎖)	30 이하	공병 투입기	A	6	기준이내	시험일자 2014.12.10.
			B	7
		병물 충전기	A	1
			B	2
대장균군 (양성·음성/100㎖)	음성	공병 투입기	A	음성	기준이내
			B	음성
		병물 충전기	A	음성
			B	음성

끝.

	정수과장
주무관	이동조		정수과장	12/12 현인식
협조자
시행	정수과-9653	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울특별시 영등포구 노들로 11(양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5650	/전송	02-3146-5691	/	ldj0701@seoul.go.kr	/	대시민공개