문서번호	시설관리과-33615
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장	중부수도사업소장
한상근	나태산	12/12 안운길
협 조
	행정지원과장		서경만
	요금과장		代김태수
	현장민원과장		김용운
	급수운영과장		김영삼
	주무관		이연한

아리수 음수대 관리개선 계획에 따른 4/4분기 점검계획

2014.12

중부수도사업소

2014년4/4분기 아리수음수대 점검계획

우리사업소 관내 아리수 음수대가 설치되어 있는 시산하 공공기관,지하철 역사내,공원,샘터,유치원에 대하여 4/4분기 점검을 실시, 시민들의 아리수 음수대 이용에 불편이 없도록 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

- 본부장방침-급수설비과-2912(2012.6.26.)호

- 중부수도시설관리과-19163(2012.7.11.)호

□ 현  황

○ 아리수 음수대 설치 현황 (2,155대)

구 분	대상	설치대수	설치 구분
			본부	사업소	교육청	해당기관
계	266	2,155	11	1,843	120	181
학 교	103	1,748	-	1,586	120	42
공공기관	81	259	-	237	-	22
유 치 원	10	14	-	14	-	-
지하철역사	10	10	10	-	-	-
공 원	56	117	-	-	-	117
샘 터	6	7	1	6	-	-

□ 점검기간 : 2014. 12. 15~ 12. 31

□ 점검방법

- 지역별로 담당자(과별) 지정하여 점검(행정지원과,요금과,현장민원과,급수운영과,시설관리과)

□ 점검대상

-  음수대가 설치된 기관등 : 학교,시산하 공공기관,유치원,지하철역사,공원,샘터등 266개소에 설치된 2,155개

□ 점검내용

- 음수대 관리현황 확인(관리자 지정,유지관리 여부 등)

- 음수대 기기 작동여부 및 청결상태 확인

- 수질검사 결과 표지판 부착확인

□ 점검결과

- 음수대 관리카드에 기록 및 점검복명서 제출

- 음수대 관리 미비점 적출 시에는 관리기관에 시정요구

붙임 : 1) 음수대 지정 현황 1부

2) 아리수음수대관리 개선계획 1부

3) 음수대관리카드 및 결과 보고서 양식 각 1부.

4) 음수대관리 매뉴얼 각 1부.

5) 음수대관리점검 결과보고 1부(제출양식)1부. 끝.