	은평소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	2014년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 관련근거

가. 대응관리과-10938(2014.12.01.)『2014년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 계획』

2. 우리119안전센터 관할 지역에서 관리 운용중인 소방용수시설에 대한 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과를 다음 같이 보고합니다.

가. 도색 및 보온공사 검수 결과 : 82개소 대상

1) 보온공사결과 : 25개소(양호:12개소,불량:13개소)

2) 도색공사결과 : 57개소(양호:43개소,불량:14개소)

- 지상식 : 22개소(불량:4개소)

- 지하식 : 35개소(불량:10개소)

붙  임 : 1. 보온공사 완료에 따른 검사 결과 보고 서식 1부.

2. 도색공사 완료에 따른 검사 결과 보고 서식 1부.

3. 도색 및 보온공사 완료에 따른 확인 사진 1부.  끝.

	수색119안전센터장
★담당자	김기택		2팀장	代김기원		119안전센터장	12/12 이중용
협조자
시행	수색119안전센터-5497	(		)	접수		(		)
우	122-876	서울 은평구 수색동 324~339 330-1 수색119안전센터(수색로 294)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화		/전송	02-307-0041	/		/	대시민공개