문서번호	예방과-17645
결재일자	2014.12.12.
공개여부	부분공개
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 12/12 박태일
협 조

소방공사완공 감리결과 검토보고서

[********-승강장 SP설치공사]

	1. 민원접수-제2233호(2014.12.12)『소방시설공사 완공 감리결과보고서』와 관련 입니다. 2. 위 민원신고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.
2014. 12. 12.
검토자 : 소방위 성명 : 류연하

건 명	소방시설 완공 감리결과 검토보고서 [********-승강장 SP설치공사]
가. 감리대상 건축물 [소방시설공사]
위 치	*******************
건 축 주	********	허가동의일
		시공신고일		2014.11.19.(제14-143호)
건 물 구 조	지하4층, 연면적 18,984.95㎡ 중, 승강장(5호선 3,019.55㎡)
주 요 용 도	운수시설 (지하철역사)		소방시설 시 공 자	일광이앤씨(주) 대표 김근수 기술자 : 김종성(설비기사- 기계/중급, 전기/고급)
소방공사 감리자	㈜이화이앤씨 대표 박정진 책임감리원:정상희 (인정자격:기계/전기-특급)		감리등급 (감리구분)	일반소방감리 (일반감리)
소 방 시 설	스프링클러설비(승강장).
나. 확인결과(확인자 의견) : 위 건물 소방공사 감리결과 보고서 확인한 바 설치키로 한 소방시설이 화재 안전기준에 적합하게 설치 및 소방시설 성능시험결과가 양호하다고 제출 되어 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 발급하고자 합니다. 끝.