문서번호	장애인자립지원과-18683
결재일자	2014.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	장애인편의시설팀장	장애인자립지원과장
김경식	이미영	12/12 고경희

지하철 휠체어리프트 모니터링결과 보고

2014. 12

복 지 건 강 실

(장애인자립지원과)

지하철 휠체어리프트  모니터링결과 보고

’14.9월 지하철역 휠체어리프트 운영실태 점검결과 지적사항에 대한 시정조치 유무를 모니터링 한 결과를 보고드림

점검개요

❍ 기    간 : ’14. 12. 1 ~ 12. 5(금)

❍ 점검대상 : 13개역 22대

❍ 점 검 자 : 장애인편의시설 모니터링요원

❍ 점검내용 : 휠체어리프트 미작동 및 안내표시 부적정 등

점검방법 : 점검표에 따라 지적사항 조치유무 확인

점검결과

지적사항	지적사항 시정조치 유무				비 고
	점검대상	시정조치	조치중	미조치
계	22	13	5	4
안내표지 부적정	10	3	5	2	4호선 창동역 미조치
리프트 미작동	5	5
안전바 미작동	6	4		2	1호선 신길역 미조치
작동미숙	1	1

향후계획

❍ 서울메트로에 통보하여 시정조치 요구

- 소관부서 : 기술본부 시설처(기계관리팀)

❍ 조치결과 ’15.1월중 모니터링

붙  임  지하철 휠체어리프트 모니터링결과 내역서 1부.  끝.