함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(12월11일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	12월11일(목)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	304,746	319,313	315,289	307,286	감14,567	감10,543	감2,540
공릉1중블록	32,228	32,661	26,085	26,785	감433	증6,143	증5,443
공릉2중블록	116,082	124,186	233,885	130,857	감8,104	감117,803	감14,775
월계1중블록	51,858	51,647	53,926	55,730	증211	감2,068	감3,872
월계2중블록	70,622	77,430	-30,195	60,256	감6,808	증100,817	증10,366
북악4중블록	33,956	33,389	31,588	33,658	증567	증2,368	증298

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′14.12.11) 각1부.  끝.

★주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	김영훈		북부수도사업소장	12/12 이종백
협조자
시행	시설관리과-18639	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번동 377 북부수도사업소	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개