	서울특별시한강사업본부
수신자	환경과장
(경유)
제 목	공원화장실 수리 요청(광나루)

1. 우리안내센터내 공원화장실 중 전기 누전과 상수도관 누수로 급히 보수가 필요한 화장실에 대하여 수리요청을 하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 수리 요청 화장실 내역

위 치	고장	내 용	비 고
제1축구장 앞	누전	배전반과 화장실 사이 누전	카라반
성인야구장 앞	누수	화장실 벽내 누수	＂

끝.

	광나루안내센터장
주무관	임병기		광나루안내센터장	12/15 김성재
협조자
시행	광나루안내센터-2978	(		)	접수		(		)
우	134-050	서울 강동구 선사로 83-66	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	3780-0863	/전송	3780-0833	/	lbk0307@seoul.go.kr	/	대시민공개