문서번호	보도환경개선과-6984
결재일자	2013.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	보도관리2팀장	보도환경개선과장	시설안전정책관		도시안전실장
서동호	박춘배	형태경	고인석		05/16 김병하
협 조
	보도블록혁신단장			천석현

'13. 4월 우리街 모니터링 추진실적 보고

2013. 5

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

'13. 4`월 우리街 모니터링 추진실적 보고

□ 추진근거

○ 『우리가(街) 모니터링』실시계획 ('12. 2.17, 도시안전실장 방침)

- 도시안전실 전 직원이 생활 모니터요원으로서 시민에게 불편을 주는

도시시설물 점검․신고

□ 추진개요

○ 점검부서 : 도시안전실 전 부서(사업소 포함, 17개 부서)

○ 점검방법 : 부서별 책임구역내 담당자 지정, 월1회 이상 모니터링

○ 점검대상 : 총 2,182개 구간 1,653㎞

- 차도 및 보도 파손, 가로등 고장 등 통행에 불편을 주는 모든 도로시설물

○ 점검결과 조치 :  ‘120시민불편살피미’ 에 등록하여 해당 부서에서 정비 조치

□ 추진실적

○ 2013. 4월 점검실적 : 2,182개 구간 중 1,942개 구간 점검완료 (점검율 89%)

○ 2013. 4월 점검결과 지적건수 : 489건 (누계 3,152건)

(단위 : 건수)

구 분	계	지 적 유 형
		보도	차도	가로등	맨홀	빗물받이	경계석	가로수	휀스	볼라드	기타
‘13. 4월	489	178	84	3	27	31	13	5	10	15	123

□ 총 평

○ 부서별 모니터링 활동 지적건수는 전월(845건) 대비 43%(489건)로 감소 하였음.

○ 이는 자치구의 시민불편사항 집중정비로 감소한 측면도 있으나, 일부 부서의 형식적인 순찰활동으로 감소한 것으로 판단됨(하천관리과는 수방점검으로 순찰 미실시)

붙임 : 부서별 점검실적 및 조치현황 1부. 끝.

우리街 모니터링 (2013. 4월)부서별 활동실적
연 번	부 서 명	책임구간활동실적		성과율 (%)	지적건수
		순찰구간	실 적
총 계		2,182	1,942	89%	489
1	도시안전과	118	73	62%	56
2	도로계획과	81	43	54%	30
3	보도환경개선과	173	173	100%	124
4	도로관리과	94	35	37%	67
5	도로시설과	99	99	100%	-
6	물관리정책과	36	22	61%	9
7	물재생계획과	43	43	100%	26
8	물재생시설과	37	37	100%	23
9	하천관리과	52	-	0%	-
10	동부도로사업소	375	375	100%	35
11	서부도로사업소	273	273	100%	43
12	남부도로사업소	112	112	100%	7
13	북부도로사업소	103	95	93%	11
14	성동도로사업소	272	272	100%	17
15	강서도로사업소	160	160	100%	10
16	중랑물재생센타	90	90	100%	29
17	난지물재생센타	40	40	100%	2

지적유형별(건수) 처리현황 (4.30일 현재)

지 적 내 용	지적건수	시정완료	처리중
계	489	475	14
보도 (파손, 침하, 요철, 망실 등)	178	175	3
차도 (소파, 요철, 패임, 단차 등)	84	84	-
가로등 (부점등, 전선노출 등)	3	3	-
맨홀 (소음, 단차 등)	27	27	-
빗물받이 (배수불량, 파손 등)	31	29	2
경계석, 측구 (파손, 물고임 등)	13	9	4
가로수 (보호틀 파손, 들뜸현상 등)	5	5	-
가드레일 (파손 등)	10	10	-
볼라드 (파손 등)	15	15	-
기타 (쓰레기적치, 표지판, 광고물, 신호등 등)	123	118	5