시  민

문서번호	행정지원과-19564
보존기간	년
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
임승용	김인웅	장성만	12/15 원응연
협 조

특정대상시설물 안전점검 결과 보고

2014. 12. 15

강동수도사업소

(행정지원과)

특정관리대상시설 안전점검 결과 보고

2014년 우리사업소 특정관리대상시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 상수도 사업본부 시설과- 6982호(2014.11.25.)

○ 행정지원과 –27261호 (2014.10.6.)

□ 청사 시설물 현황

시설명	시설규모(㎡)	시설등급	준공연도
청사	연면적 3,344	B	1991

□ 점검일자 :  2014.11.25.(화)

□ 점검대상 : 강동수도사업소 청사

□ 점검방법 : 육안점검(건축,기계,전기,시설,가스,소방담당자 합동점검)

□ 점검자

○ 행정지원과 임승용 외 2명

- 건축분야, 기계분야 : 임승용, 전기분야 : 임철완

- 가스분야 : 김복진, 소방분야 : 임승용,임철완

□ 점검내용

○ 건축분야

- 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부

- 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부

- 옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 상태

- 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

○ 기계설비

- 배관의 파손․누수 및 유지관리상태

- 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부

- 급수․급탕 관리 및 안전성

- 오․폐수처리시설 가동상태

○ 전기설비

- 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부

- 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부

- 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부

○ 소방설비

- 소화기, 화재탐지기 등 소방시설 상태

- 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부

- 방화문, 방화샷터의 정상작동상태 점검

- 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태

○ 가스설비

- 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부

- 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부

- 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태

□ 점검결과

○ 건축, 전기, 기계, 소방분야 : 이상없음

붙임 : 1) 분야별 안전점검 사항 1부.

2) 특정관리 시설물 점검표 1부.  끝.